## Grille
POTEAU |  |  |  | PROJET | E65-FK7-26-132061 |  | Révision
Travaux | Toron Existant | Dia. câble add. | 0.113 | Classification Travaux Bell | 2- Travaux critiques avec dérogation possible (Remplir la grille complète)
Anomalie 1
Anomalie 2
Anomalie 3
Nom poteau |  | Adresse |  |  | Plan | 1010 | Code à barre
Pro. poteau | HQ | Usage com. | Bell | Parc | 303 |  | LCLCL
Longueur |  | Classe |  | Année |  | Transformateur
Année insp. |  | Modèle Bell | Bell 2 | Modèle HQ | HQ3 | Autre équip.
Fossé | Non | Lampadaire |  | Cabinet |  | Bas de Cuve
Aucun Travaux/ Travaux sur opportunité remplir les cases bleues pâle seulement
Travaux critiques, remplir toutes les cases de la Grille RSA
TOP | Portée pre. | Portée sui. | Portée dér. | Toron ins. | Milieu | Client avant-lot | Dég. Sol Exp. | 5
|  |  |  | 1 |  |  | Dég. Sol CSA | 4.42
MT | Conducteur | Phases | Dérivation |  |  |  | Dég. BT-COM
|  |  |  | ANCRES | 1 | 2 | 3 | 4
Type de sol
Tige
Cosses
Ancre
BT | Conducteur | Visée | Dérivation | Écart (m)
Hauban 1
Hauban 2
Hauban 3
Hauban 4
État
Espace dis.(m)
Télécom | Propriétaire | Type | Nb de câbles | Diamètre (mm) | Rupture (%) | Dég. sol. | Croisement | Ancre
Ligne haute tension |  | Dis. Appro < 3m | Élément sensible |  |  | Coordonnées GPS (facultatif)
Non |  | NON
Description des travaux
Travaux effectués par le tiers
Code de travaux
Méthodologie de travail (Facultatif)
Commentaires Additionnels
Approbation ingénieur |  |  |  | Releveur
|  |  |  | Nom | Antoine Wilson-Guay
Date
V 4.0 17-06-2021 |  | Analyse de risque favorable

## Modèles Bell
Modèles Bell
Un seul coût de Transfert, de Réarrangement, de Fixation, de détachement/enlèvement d’Hauban (s’il n’y a pas d’enlèvement de Toron ou de câble) ou de Retentionnement des Attaches par Poteau doit être utilisé pour la réalisation des travaux mentionnés aux modèles selon les figures ci-dessous des Attaches en place actuellement. Dans les cas où il y a un événement Poteau et un événement Ancre sur le même élément réseau, l’événement Poteau a préséance et doit être choisi.
1A
Modèle Compagnie-1A (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retensionnement des Attaches)
Sans contrainte
1 ou plusieurs fils de service seulement
avec ou sans Hauban
1
Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches
Sans contrainte
1 ou plusieurs Torons
1 ou plusieurs fils de service
avec ou sans Hauban
(Utiliser ce modèle pour le remplacement de poteau d'haubanage)
2
Transfert, Réarrangement, Fixation, et Retensionnement des Attaches
Sans contrainte
1 ou plusieurs Torons
1 ou plusieurs fils de service
avec ou sans Hauban
avec boîtier de raccordement fixé aux câbles ou sur Poteau ou boîtier d'épissures
3
Transfert, Réarrangement, Fixation, et Retentionnement des Attaches
Avec contrainte
1 ou plusieurs Torons
1 ou plusieurs fils de service
avec ou sans Hauban
avec boîtier de raccordement fixé aux câbles ou sur Poteau ou boîtier d'épissures
avec un ou plusieurs câbles en montée aérosouterraine
4
Transfert, Réarrangement, Fixation, et Retentionnement des Attaches
Avec contrainte
1 ou plusieurs Torons
1 ou plusieurs fils de service
avec ou sans Hauban
avec boîtier de raccordement fixé aux câbles ou sur Poteau ou boîtier d'épissures
avec un ou plusieurs câbles en montée aérosouterraine
avec boîtier de pupinisation, boîtier d'interconnexion (QCCE, BJI, IBV),CPN et CSP), avec ou sans balcon, coffret répéteur, concentrateur de Ligne,Antenne
5
Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches)
Sans contrainte
1 ou plusieurs Haubans

## Modèles HQ
Modèles HQ
1A
Modèle Société-1A (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retensionnement des Attaches)
Sans contrainte
réseau ou branchement basse tension seulement
avec ou sans console luminaire
avec ou sans Hauban
incluant les Attaches en fin de course
1
Modèle Société-1 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retensionnement des Attaches
Sans contrainte
réseau moyenne tension 1 phase et basse tension
avec ou sans branchement basse tension
avec ou sans console luminaire
avec ou sans Hauban
avec ou sans dérivation
incluant les Attaches en fin de course
(Utiliser ce modèle pour le remplacement de poteau d'haubanage)
2
Modèle Société-2 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches
Sans contrainte
réseau moyenne tension 1 phase et basse tension
avec 1 transformateur et accessoire, coupe-circuit et/ou sectionneur unipolaire
avec ou sans branchement basse tension
avec ou sans Hauban
avec ou sans dérivation
incluant les Attaches en fin de course
3
Modèle Société-3 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches)
Sans contrainte
réseau moyenne tension 2 ou 3 phases et basse tension
avec ou sans branchement basse tension
avec ou sans console luminaire
avec ou sans Hauban
avec ou sans dérivation
incluant les Attaches en fin de course
4
Modèle Société-4 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches)
Sans contrainte
réseau moyenne tension 2 ou 3 phases et basse tension
avec 1 ou plusieurs transformateurs et accessoires, coupe-circuit CC1, CC3/ou sectionneur unipolaire
avec ou sans branchement basse tension
avec ou sans console luminaire
avec ou sans Hauban
avec ou sans dérivation
incluant les Attaches en fin de course
5
Modèle Société-5 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches)
Avec contrainte
réseau moyenne tension 1, 2 ou 3 phases et basse tension
avec condensateur, interrupteur VBM, interrupteur SF6, interrupteur S&G au SF-6, disjoncteur, phases verticales ou biternes
avec ou sans console luminaire
avec ou sans Hauban
6 | Modèle Société-6 (Transfert, Réarrangement, Fixation et Retentionnement des Attaches)
Sans contrainte
1 ou plusieurs Haubans

## Code travaux
Code | TRAVAUX AÉRIENS AUTORISÉS / PRIS EN CHARGE PAR LES TITULAIRES
614 | Le titulaire est autorisé à procéder aux travaux planteurs :
Ces travaux doivent être réalisés par un entrepreneur Bell autorisé
a) Remplacer un poteau
b) Remplacer une ancre
c) Ajouter un poteau
d) Ajouter une ancre
e) Ajouter une tige d'extension
f) Retirer un poteau
g) Retirer une ancre
615 | Le titulaire est autorisé à transférer les attaches de Bell (toron et/ou hauban)
Ces travaux doivent être réalisés par un entrepreneur Bell autorisé

## FAQ (hidden)
À VENIR: ONGLET AVEC LES RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
QUESTION: | QUE VEUX DIRE LA CASE XYZ
RÉPONSE:
QUESTION:
RÉPONSE:

## Tableau 19 Norme commune
Tableau 19 | Extrait de la norme UC-Structure-poteau

## DATA (hidden)
Analyse de risque favorable
Cette analyse est un avis technique fondé sur les calculs d’un ingénieur démontrant que la dérogation à la « NORME POUR LA CONCEPTION, L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DES STRUCTURES AÉRIENNES », telle qu’approuvée par un ingénieur, ne présente pas de risques significatifs pour l’intégrité des structures, la sécurité du public et des travailleurs. Le titulaire sera présumé responsable de tout dommage à cette structure pouvant raisonnablement être attribuable à cette dérogation à la NORME POUR LA CONCEPTION, L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DES STRUCTURES AÉRIENNES à moins de preuve du contraire et ce, jusqu’à ce que les travaux préparatoires soient complétés de manière à ce que la structure soit conforme à la NORME POUR LA CONCEPTION, L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DES STRUCTURES AÉRIENNES. En signant ce formulaire le titulaire assume les risques reliés à ces travaux et reconnaît que les clauses 2.2, 4.1, 5.3, 6.1 et 7.1 du contrat CLRSS s’appliquent. Les recommandations prescrites, ci-bas, doivent être respectées. Tous les employés et entrepreneurs doivent être qualifiés en santé et sécurité pour les travaux en hauteurs, voir document « Directives en matière de santé et sécurité à l’intention des entrepreneurs, Module sur le Travail en hauteur » de Bell. Note 1 : La date du relevé doit être inférieure à un an de la date du formulaire analyse de risque.
| OPTION BELL |  |  | Milieu | EXP | CSA
| 0- Sans travaux (Ne remplir que les cases foncées de la grille) |  |  | Client avant-lot | 5 | 4.42
1- Travaux sur opportunité (Ne remplir que les cases foncées de la grille)
2- Travaux critiques avec dérogation possible (Remplir la grille complète)
3- Travaux critiques sans dérogation possible (Remplir la grille complète)
Milieu
| ANOMALIE |  |  | Arrière-lot | 3 | 2.5
| ANCRE ENTERRÉE |  |  | Avant-lot | 5 | 4.42
| ANCRE SORTIE + de 50cm |  |  | Industriel | 5 | 4.42
| POTEAU INCLINÉ |  |  | Rural chemin | 5.5 | 4.42
| CROISEMENT DE TORON |  |  | Rural sans chemin | 4.2 | 3
| ANOMALIE ÉLECTRIQUE |  |  | Client avant-lot | 5 | 4.4
| DÉGAGEMENT ENTRE BT ET COM INSUFFISANT |  |  | Client arrière-lot | 3 | 2.5
| PORTÉE LÂCHE AU DESSUS D'UNE VOIE DE CIRCULATION |  |  | Haubannage urbain | 5 | 4.42
| TORONS EN FIN DE COURSE NON-HAUBANNÉE |  |  | Haubannage rural | 3 | 2.5
TYPE
CAT | DÉTAIL
POTEAU | Poteau incliné de 5 à 10° |  |  | dégagement
POTEAU | POTEAU INCLINÉ DE + de 10° |  | BT plus basse | #NUM!
POTEAU | POTEAU DE HAUTEUR INSUFFISANTE |  | Toron utilisé | 0
POTEAU | POTEAU DÉSUET
POTEAU | POTEAU ENDOMMAGÉ
ANCRE | ANCRE ENTERRÉ
ANCRE | ANCRE DÉTERRÉ (Tige sortie > 50 cm)
ANCRE | ANCRE SURCHARGÉ (nbre. Haubans > nbre. cosses)
HAUBAN | HAUBAN LÂCHE |  | 1 | 0
HAUBAN | HAUBAN AVEC PLUSIEURS BRINS CASSÉS |  | 2 | 0
HAUBAN | HAUBAN COUPÉ |  | 3 | 0
HAUBAN | HAUBAN MANQUANT |  | 4 | 0
HAUBAN | PROTÈGE HAUBANT MANQUANT |  | 5 | 0
DÉGAGEMENT | DÉGAGEMENT AU SOL NON RESPECTÉ |  | 6 | 0
DÉGAGEMENT | DÉGAGEMENT NEUTRE NON RESPECTÉ
DÉGAGEMENT | CROISEMENT DE TORON
DÉGAGEMENT | VISÉE
MALT | MALT COUPÉ DANS LA ZONE TÉLÉCOM
MALT | MALT COUPÉ DANS LA ZONE HQ
AUTRE | DOCUMENTER LA SECTION "AUTRES OBSERVATIONS"
|  | Poteau | Ancre | Hauban | Dégagement | Montage | Autre
|  | Poteau incliné de 5 à 10° | Ancre enterré | Hauban lâche | Dégagement avec le sol non respecté | Portée lâche hors norme | Détailler dans la section "Autres observations
|  | Poteau incliné + de 10° | Ancre déterré (Tige sortie > 50 cm) | Hauban avec plusieurs brins cassés | Dégagement avec la basse tension non respecté | Fin de course non haubanné
|  | Poteau ayant une hauteur insuffisante | Ancre surchargé (nbre. Haubans > nbre. cosses) | Hauban coupé | Croisement de torons
|  | Poteau ayant une classe insuffisante |  | Hauban lâche sur ancre enterrée/endommagée | Visée
|  | Poteau endommagé |  | Hauban manquant
|  | Malt coupé dans la zone HQ |  | Protège hauban manquant
MALT coupé dans la zone télécom
Anomalie électrique
CODE TRAVAUX 600
614a
614b
614c
614d
614e
614f
614g
614
615